| Интерактивная проекционная система (портативный вариант) Omi vista Интерактивная проекционная система должна быть предназначена для создания инклюзивных мультисенсорных комнат, в ЛФК и т.д. Интерактивная проекционная система должна быть разработана для контактирования с окружающей средой и помочь взаимодействовать с ней посредством движения, исследования и сотрудничества. В нем должно быть более 250 занятий и игр с аудиовизуальными эффектами. Требования: 1.Система должна быть мобильной с помощью которой можно будет проецировать как на полу, так и на столе. 2. Регулироваться по высоте, чтобы можно было проецировать на столах разных размеров и легко перемещать между комнатами. 3. Создавать интерактивные поверхности одним нажатием кнопки, готовую для людей всех возрастов и способностей. Например: мы видим воду с кораллами, рыбками, при прикосновении, идёт рябь воды, рыбки уплывают. Или пазлы: пользователь собрав пазлы видит ягуаров, собрав их он видит, как оживает ягуар. 4.Система должна поставляться с предустановленным пакетом игр с аудиовизуальными эффектами, предназначенными для стимулирования, вовлечения и расслабления. 5. Проецирование должно быть на светлый фон, пола или стола. 6. Внешняя поверхность устройства должна иметь антибактериальное покрытие. 7. Интерактивная проекционная система, должна иметь электрический подъемник, камеру, проектор. 8. В устройстве, также должны имеются ручки для переноски. В комплект «Интерактивной проекционной системы» должно входить: Руководство по эксплуатации Руководство пользователя Беспроводная клавиатура Беспроводной пульт дистанционного управления Кабель питания IEC Виниловый чехол | Интерактивті проекциялық жүйе (портативті нұсқасы) Интерактивті проекциялық жүйе инклюзивті мультисенсорлық бөлмелерді құруға, ЕДШ (емдік дене шынықтыру) және т.б. арналған болуы тиіс. Интерактивті проекциялық жүйе қоршаған ортамен байланыс орнатуға және қозғалыс, зерттеу және ынтымақтастық арқылы онымен өзара әрекеттесуге көмектесу үшін әзірленуі тиіс. Онда 250-ден астам аудиовизуалды эффектілері бар сабақтар мен ойындар Талаптар: 1.Жүйе еденге де, үстелге де проекциялауға мүмкіндік беретін мобильді болуы тиіс. 2.Әртүрлі өлшемдегі үстелдерге проекция жасау және бөлмелер арасында оңай ауыстыру үшін биіктігі бойынша реттелуі тиіс. 3.Барлық жастағы және қабілет деңгейіндегі адамдар үшін бір батырманы басу арқылы дайын интерактивті беттерді құруы тиіс. Мысалы: біз кораллдар мен балықтар бар суды көреміз; суға қолды тигізгенде су бетінде толқын пайда болып, балықтар жүзіп кетеді. Немесе пазлдар: пазлды құрастырғаннан кейін пайдаланушы ягуарларды көреді; оларды құрастырып болған соң ягуардың жанданғанын көреді. 4.Жүйе ынталандыруға, қызықтыруға және босаңсуға арналған аудиовизуалды әсерлері бар алдын ала орнатылған ойындар пакетімен бірге жеткізілуі тиіс. 5.Проекциялау еденнің немесе үстелдің ашық түсті фонына жүргізілуі тиіс. 6.Құрылғының сыртқы беті антибактериалды жабынға ие болуы тиіс. 7.Интерактивті проекциялық жүйеде электрлік көтергіш, камера және проектор болуы тиіс. 8.Құрылғыда тасымалдауға арналған тұтқалар болуы тиіс. «Интерактивті проекциялық жүйенің» жиынтығына келесілер кіруі тиіс: Пайдалану жөніндегі нұсқаулық Пайдаланушы нұсқаулығы Сымсыз пернетақта Сымсыз қашықтан басқару пульті IEC қуат кабелі Винил қап |
| --- | --- |