Вертикализатор поворотный  (стул) СН 38.06

Для пациентов ростом до 185см 

Регулировка наклона ложа – электрическая
Угол наклона из горизонтального положения (максимальный) – 80 градусов
Механизм для вытяжки позвоночника и подножка – снимающиеся

Длина вертикализатора– 2010 мм. 

Ширина вертикализатора – 670 мм. 
Высота с учетом подножки – 880 мм. 

Общий вес (не более) - 70 кг. 

Безопасная рабочая нагрузка – 120 кг. 

Тормоза - на всех 4-х колесах 

Тележка вертикализатора изготовлена из профильной трубы 5х2,5 и 5х5 см

Каркас ложа изготовлен из профильной трубы 2,5х2,5 3х3 и 5х2,5  см

Материал ложа – фанера и поролон обтянутые искусственной кожей
Толщина ложа – 5 см 

Опора для рук (регулируемая по высоте) – 2 штуки

Петля для страховочных ремней (регулируемые по высоте) – 4 штуки

Электропитание от сети 230 В
Электромотор – 1 штука 
Пульт управления – 1 штука 
Комплектация:

	№ п.п.
	Наименование
	Количество

	1
	Вертикализатор
	1

	2
	Упор под голову
	    1

	3
	Прижим коленный
	1

	4
	Пояс для крепления грудного отдела
	1

	5
	Абдуктор
	1

	6
	Руководство по эксплуатации СН 38.06 РЭ
	1


Съёмный столик заказывается отдельно!
