Тренажер реабилитационный механотерапевтический МОТОmed layson, прикроватный (для тренировки верхних и нижних конечностей)

Это универсальный медицинский тренажер, обеспечивающий тренировку рук и ног пациентов, находящихся на длительном пастельном режиме, в пассивном и активном режиме, а также с поддержкой электромотора, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии и ранней реабилитации

Благодаря регулировке высоты и интуитивному управлению тренажера MOTOmed, можно легко и просто адаптировать его к индивидуальным потребностям пациента. За счет свободно вращающихся роликов и опционально поставляемым раздвигающимся шасси, MOTOmed легко устанавливается у больничной койки и позиционируется с экономией места. Четырехточечная фиксация на полу с центральной педалью для фиксации обеспечивает стабильную опору. Для тренировки ног поставляется устройство "TrainCare" в качестве аксессуара и может быть индивидуально адаптировано к голеням пациента. Пластиковое покрытие обеспечивает надежную фиксацию ног и предотвращает чрезмерное растяжение или запирание коленных суставов. Устройство регулировки угла коленного сустава позволяет точно регулировать сгибание и разгибание коленного и тазобедренного суставов. Регулировка может быть произведена даже во время тренировки.

Оранжевые элементы управления наглядно показывают пользователям, где можно выполнять настройки. Это означает, что несколькими движениями тренажер MOTOmed layson настраивается безопасно и оптимально в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя. Возможность выбора терапевтических режимов, а также предустановленные терапевтические программы позволяют проводить эффективные тренировки безопасно и независимо, благодаря функциям "Защита движения" и "Спазм контроль".

Программы и тренировочные параметры можно легко настроить с помощью большого цветного сенсорного дисплея. Во время тренировки пользователи могут видеть информацию на дисплее с помощью различных показателей обратной биологической связи, а в конце тренировки отображается полный обзор результатов. Работа с цветным сенсорным 7-дюймовым дисплеем интуитивно понятна и проста, так что тренировка может быть начата быстро и без осложнений

С помощью съемной операционной панели пользователи могут следить за собственными результатами тренировки и вносить свои коррективы.

Комплектация: пара комфортных фиксаторов голени ТрейнКейр, ложе для рук с манжетами (пара)

Краткая характеристика:

- Размеры раздвижного шасси: (ДхШхВ): 142–155 × 67–105 × 131–166 см

- Вес: 105 кг

- Прочная металлическая конструкция

- Закрытый пластиковый корпус (РС/ABS), легко чистится и дезинфецируется

- Регулировка высоты (максимальная высота кровати): 105 см

- Высота шасси (клиренс кровати): 10 см

- Расширяемое шасси (ширина направляющих) (Emin–Emax): 55–93 см

- Легко перемещается с помощью больших роликов 7,5 см.

- Максимальный вес пациента: 135 кг

- Размер дисплея: 7 дюймов / 18 см

- Классификация: согласно MDD lla / MDR IIa

- Напряжение сети: 100–240 В~ / макс. 120 ВА

- Частота сети: 47–63 Гц

- Оборудование класса II / тип BF

Тренажер реабилитационный механотерапевтический, зарегистрирован в системе здравоохранения, как медицинское изделие и разрешен к применению на всей территории Республики Казахстан.

МОТОмед, должен иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства.

Требования к поставщикам, при поставке тренажера предоставить:

- Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- Паспорт

- Инструкции на казахском и русском языках в бумажном варианте

- Сертификат происхождения (копия)

MOTOmed layson оңалтушы механотерапиялық жаттықтырғышы, кереует жанындағы (аяқ пен қолды жаттықтыруға арналған)

Бұл ұзақ төсек тартып жататын режимде, пассивті және активті режимде, сондай-ақ қарқынды терапия және ерте оңалту бөлімшелерінде емделіп жатқан электр моторын қолдайтын пациенттердің қолдары мен аяқтарын жаттықтыруды қамтамасыз ететін әмбебап медициналық жаттықтырғыш.

Биіктікті реттеу және интуитивті басқару арқасында MOTOmed жаттықтырғышын пациенттің жеке қажеттіліктеріне оңай және жеңіл бейімдеуге болады. Еркін айналатын роликтердің және қосымша жеткізілетін жылжымалы шассидің есебінен MOTOmed ауруханалық төсекке оңай орнатылады және орынды үнемдеп жайғастырылады. Еденде орталық басқышы бар төрт нүктелі бекіту тұрақты тіректі қамтамасыз етеді. Аяқтарды жаттықтыру үшін «TrainCare» құрылғысы аксессуар ретінде жеткізіледі және пациенттің тізесіне жеке бейімделуі мүмкін. Пластикалық жабын аяқты сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және тізе буындарының шамадан тыс созылуын немесе бекітілуін болдырмайды. Тізе буынының бұрышын реттеу құрылғысы тізе және жамбас буындарының бүгілуі мен жазылуын дәл баптауға мүмкіндік береді. Баптау жаттығу кезінде де жүргізілуі мүмкін.

Қызғылт сары басқару элементтері пайдаланушыларға баптауларды орындауға болатын жерлерді көрсетеді. Бұл бірнеше әрекетпен MOTOmed layson жаттықтырғышы пайдаланушының жеке талаптарына сәйкес қауіпсіз және оңтайлы күйге келтіріледі дегенді білдіреді. Терапевтік режимдерді таңдау мүмкіндігі, сондай-ақ алдын ала белгіленген терапевтік бағдарламалар «Қозғалысты қорғау» және «Спазм бақылау» функцияларының арқасында қауіпсіз және тәуелсіз түрде тиімді жаттығулар өткізуге мүмкіндік береді.

Бағдарламалар мен жаттығу параметрлерін үлкен түрлі-түсті сенсорлық дисплей арқылы оңай баптауға болады. Жаттығу барысында пайдаланушылар дисплейдегі ақпаратты биологиялық байланыстың әртүрлі көрсеткіштерінің көмегімен көре алады, ал жаттығудың соңында нәтижелерге толық шолу көрсетіледі. Түрлі-түсті сенсорлық 7 дюймдік дисплеймен жұмыс істеу интуитивті және жеңіл, сондықтан жаттығу тез және қиындықсыз басталуы мүмкін.

Алмалы-салмалы операциялық тақтаның көмегімен пайдаланушылар жаттығудың өз нәтижелерін қадағалап, өздерінің түзетулерін енгізе алады.

Жиынтығы: бір жұп ТрейнКейр тізе фиксаторлары, манжеттері бар қол төсегі (жұп)

Қысқаша сипаттамасы:

- Жылжымалы шасси өлшемдері: (ҰхЕхБ): 142–155 × 67–105 × 131–166 см

- Салмағы: 105 кг

- Берік металл конструкциясы

- Жабық пластикалық корпус (PC/ABS), оңай тазартылады және дезинфекцияланады

- Биіктікті реттеу (кереуеттің максималды биіктігі): 105 см

- Шасси биіктігі (кереует клиренсі): 10 см

- Кеңейтілетін шасси (бағыттаушы ені) (Emin-Emax): 55-93 см

- 7,5 см үлкен роликтердің көмегімен оңай қозғалады.

- Пациенттің максималды салмағы: 135 кг

- Дисплей өлшемі: 7 дюймов / 18 см

- Жіктелуі: MDD lla/MDR IIa сәйкес

- Желі кернеуі: 100–240 В~ / макс. 120 ВА

- Желі жиілігі: 47–63 Гц

- Құрылғы класс II / BF түрі

Оңалтушы механотерапиялық жаттықтырғыш медициналық бұйым ретінде денсаулық сақтау жүйесінде тіркелген және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолдануға рұқсат етілген.

МОТОмед зауыттық кепілдік міндеттемелер қолданылатын өзінің сериялық нөміріне ие болуы тиіс.

Жаттықтырғышты жеткізу кезінде жеткізушілерге қойылатын талаптар:

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесі) міндетті түрде болуы.

- Паспорт

- Қағаз нұсқадағы қазақ және орыс тілдеріндегі пайдаланушы нұсқаулықтары

- Тауардың шыққан жері туралы сертификат (көшірмесі)