| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы: «СН-70.15 Кедергі» «Кедергі» балалар церебралды сал ауруы және тірек-қимыл аппаратының әртүрлі аурулары кезінде оңалтуда және емдеуде аяқты көтеруді және аттап өту дағдысын жаттықтыруға арналған. «СН-70.15 Кедергі» айлабұйымы тереңдігі әртүрлі ішпектері бар, бірыңғай кедергіге біріктірілетін биіктігі әртүрлі тоқсауылдар жинағын білдіреді. Олардың ең тары - 10 см, ең кеңі - 25 см. Ішпектер өсу, кему бойынша немесе еркін тәртіппен, сондай-ақ бір-бірінен әртүрлі қашықтықта орнатылуы мүмкін. «СН-70.15 Кедергі» айлабұйымы берік және экологиялық таза материалдан – мөлдір лакпен ылғалдан қорғалған қалың шереден жасалған. Оны арнайы құрал-сайманды пайдаланбай-ақ бір адам оңай бөлшектеп, құрастыра алады. Ені 60 см Ұзындығы 133 см Кедергілердің биіктігі: 10, 15, 20, 25 см Салмағы: 20 кг Материалы: Су негізіндегі лакпен жабылған ылғалға төзімді шере «Кедергі» зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөміріне ие болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: «СН-70.15 Препятствие» «Препятствие» предназначено для тренировки подъема ног и навыка перешагивания в реабилитации и лечении ДЦП и различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Приспособление «СН-70.15 Препятствие» представляет собой набор барьеров разной высоты, объединяющихся в единое препятствие, с вкладышами разной глубины. Самая узкая из них – 10см, самая широкая – 25 см. Вкладыши могут устанавливаться по возрастанию, убыванию, или в произвольном порядке, а также на разных расстояниях друг от друга. Приспособление «СН-70.15 Препятствие» выполнено из прочного и экологичного материала – толстой фанеры, защищенной от влаги прозрачным лаком. Оно может легко разбираться и собираться одним человеком, без использования специальных инструментов. Ширина 60 см Длина 133 см Высота препятствий: 10, 15, 20, 25 см Вес: 20 кг Материал: Фанера влагостойкая, покрытая лаком на водной основе «Препятствие» должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: - Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. - Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |