[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



Стол массажный СН52.01.

             Количество секций – 3.

Регулировка наклона головной секции – с помощью газовой пружины. 

Кнопка фиксации положения головной секции на тыльной стороне подголовника.

Регулировка откидывания головной секции вниз – механическая.

Регулировка подъема ложа – электрическая.

Регулировка излома ложа – механическая. 
Габаритная длина стола - 209 см. (≤210)
Габаритная ширина стола - 56 см. (≤59)
Ширина стола с разведенными подлокотниками -165 см (≤165)
Нижнее рабочее положение стола – 48 см. (≤50)
Верхнее рабочее положение стола – 83 см.
Величина регулировки высоты ложемента - 35 см (35)
           Высота стола в транспортном положении -  46,5см. 

Общий вес – 90 кг. (≤90) 

Безопасная рабочая нагрузка – 150 кг. (≤150)
Длина ложа – 206 см.

Ширина ложа – 56 см. 
Длина головной секции – 50 см.

Длина грудной секции - 50 см.

Длина ножной секции – 100 см.

Отклонение головной секции вверх - 30 градусов (от горизонтали).
Отклонение головной секции вниз (максимальное) - 70 градусов (от горизонтали).
Излом ложа (угол отклонения ножной секции относительно грудной) - 30 градусов  

Колея тележки – 23 см.

Диаметр колес – 7,5 см. (7,5)
Тормоза - на 2-х колесах.

Нижняя рама изготовлена из профильной трубы – 2,5x5 и 3х3 см.

Верхняя рама изготовлена из профильной трубы - 2x4 и 2,5х4 см.

Каркасы головной, грудной и ножной секции изготовлены из профильной

трубы - 2х2 см.

Материал ложа – фанера 12 мм и поролон 40 мм, обтянутые искусственной

кожей.

Толщина ложа – 5 см.

Подлокотник (регулируемый по высоте и углу поворота) – 2 штуки.
Электромотор - 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.
Электропитание от сети 220±10%/50Гц. (220±10%)
Потребляемая мощность – 130 Вт (≤130)

Комплектность:

Массажный стол – 1шт.

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.
Валик – 1 шт

Полувалик – 1 шт
Бумажная простыня – 1 рулон.                                     
