Mantis Q40 

Техническая спецификация на портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth и Wi-fi
Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________
Лот № __________

Наименование лота: Портативный тактильный дисплей Брайля
Краткая характеристика: устройство, обеспечивающее тактильный доступ незрячих пользователей к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, мобильном устройстве, совместно с программным обеспечением экранного доступа.
Дополнительная характеристика: с беспроводной технологией Bluetooth и Wi-fi. 

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________  

1. Краткое описание портативного тактильного дисплея Брайля
Портативный тактильный дисплей Брайля – это тифлотехническое средство для лиц с нарушениями зрения, представляющее собой устройство, обеспечивающее тактильный доступ незрячих пользователей к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, мобильном устройстве, совместно с программным обеспечением экранного доступа.
 Портативный тактильный дисплей Брайля должен представлять собой многофункциональное современное тифлотехническое средство для лиц с нарушениями зрения, в котором не менее 40 обновляемых Брайлевских ячеек. брайлевский дисплей и универсальная полноразмерная клавиатура QWERTY объединены в одном компактном корпусе. Портативный тактильный дисплей Брайля работает как клавиатура другого устройства и обычный брайлевский дисплей при подключении через USB или Bluetooth к смартфону, компьютеру, ноутбуку, а также может работать и автономно. Поставляемые портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть в новом и ранее не использованном состоянии и не являться ранее предметом государственных закупок.
2. Функции и технические характеристики портативного тактильного дисплея Брайля с беспроводной технологией Bluetooth.
Устройство должно представлять собой современный дисплей Брайля, оснащённый беспроводной технологией Bluetooth 5.0, обеспечивая надежное и стабильное подключение к не менее чем 5 (пяти) устройствам одновременно. Портативный дисплей Брайля должен иметь следующие технические и функциональные характеристики: 
Поддерживает до 5 подключений по Bluetooth, а также одно подключение по USB. Имеет доступ к онлайн-библиотеке такой как Bookshare и д.р., брайлевская строка должна располагаться прямо под клавиатурой, что должно позволять редактировать, писать и читать брайлевский текст. Должен иметь возможность создавать и сохранять заметки. Портативный тактильный дисплей Брайля должен работать с файлами .doc, .docx, .txt, .brf и .brl. Кроме того, в автономном режиме можно переключаться между вводом в стиле QWERTY и вводом Perkins. Технические характеристики: не менее 40 ячеек Брайля с клавишами управления курсором; QWERTY клавиатура; не менее 4 клавиш для больших пальцев и центральная круглая кнопка «Домой» для удобной навигации, кнопка включения, встроенная внутренняя память – не менее 16 ГБ; тактильная обратная связь; WIFI 802.11 b / g / n – поддерживает только 2,4 ГГц; Bluetooth 4.2; поддерживаемые форматы файлов: .doc, .docx, .txt, .brf и .brl, возможность Подключения к пяти устройствам по Bluetooth; поддержка SD-карт – не более 64 ГБ; разъём USB типа C для зарядки устройства; разъём USB типа A для подключения флеш-накопителя; тактильная обратная связь, съемный аккумулятор; время автономной работы – не более 15 часов; Размер товара не более: 30см x 20см x 3см., вес не более 800 грамм.

Комплект поставки:

· Дисплей Брайля Mantis Q40

· Кабель USB-C для зарядки с блоком питания (работает с любым зарядным устройством USB, но может заряжаться медленнее)

· Руководство пользователя (хранится на устройстве)

· Печатное краткое руководство пользователя

· Силиконовый защитный чехол

3. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

Потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, в соответствии с п.5.1., пп.5) Договора о государственных закупках, обязан предоставить представителю Заказчика оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.  Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке. При поставке портативных тактильных дисплеев Брайля с беспроводной технологией Bluetooth потенциальный поставщик обязан продемонстрировать представителям Заказчика наличие указанных в разделе 2 функций. 
4. Условия поставки
Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Все портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ранее не являвшимися предметом поставки аналогичных государственных закупок.
5. Обеспечение гарантии качества
В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных портативных тактильных дисплеев Брайля в течение 12 месяцев со дня их поставки; обеспечить их постгарантийное сервисное и техническое обслуживания за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию (ремонту) портативных тактильных дисплеев Брайля потенциальный поставщик должен подтвердить наличие сервис-центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств и возможность осуществления удаленного сервисного обслуживания, гарантийной и постгарантийной диагностики и настройки, устранение неисправностей, сбоев в работе и ошибок программного обеспечения портативных тактильных дисплеев Брайля; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлотехнических средств.

8. Год портативных тактильных дисплеев Брайля: 

Год выпуска портативных тактильных дисплеев Брайля – не ранее 2024 года.
Bluetooth және Wi-fi сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейіне арналған техникалық сипаттама

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________
Лот № __________

Лот атауы: Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі

Қысқаша сипаттама: зағип пайдаланушыларға кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, мобилді құрылғыда экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмыс істеу үшін жанасулық қол жеткізуді қамтамасыз ететін құрылғы.

Қосымша сипаттама: Bluetooth және Wi-fi сымсыз технологиясымен. 

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________  

1. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің қысқаша сипаттамасы
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі – зағип пайдаланушыларға кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, мобилді құрылғыда экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмыс істеу үшін жанасулық қол жеткізуді қамтамасыз ететін тифлотехникалық құрылғы.

Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі – көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған кемінде 40 жаңартылатын Брайль ұяшығы бар көпфункционалды заманауи тифлотехникалық құрал болып табылады. Брайль дисплейі және әмбебап QWERTY толық өлшемді пернетақтасы бір ықшам корпуста біріктірілген. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі басқа құрылғының пернетақтасы ретінде және смартфонға, компьютерге, ноутбукқа USB немесе Bluetooth арқылы қосылғанда қарапайым Брайль дисплейі сияқты жұмыс істейді, сондай-ақ автономды жұмыс істей алады. Жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа және бұрын пайдаланылмаған күйде болуы керек және бұрын мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмаған болуы қажет.
2. Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің атқарымдары мен техникалық сипаттамалары.

Құрылғы сымсыз Bluetooth 5.0 сымсыз технологиясымен жабдықталған заманауи Брайль дисплейі болуы керек, бір уақытта кемінде 5 (бес) құрылғыларға сенімді және тұрақты қосылымды қамтамасыз етуі қажет. Тасымалды Брайль дисплейі келесі техникалық және атқарымдық сипаттамаларға ие болуы керек: 5-ке дейін Bluetooth және бір USB қосылымын қолдайды. Bookshare және басқа сияқты онлайн-кітапханаға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Брайльдік жол тікелей клавиатураның астында орналасуы тиіс, бұл брайльдік мәтінді өндеуге, жазуға және оқуға мүмкіндік беруі тиіс. Жазбаларды жасау және сақтау мүмкіндігі болуы тиіс. Брайль тасымалды жанасулық дисплейі .doc, .docx, .txt, .brf және .brl файлдарымен жұмыс істеуі керек. Бұдан басқа, дербес режимде QWERTY стиліндегі енгізу мен Perkins енгізу арасында ауысу мүмкіндігі. 
Техникалық ерекшеліктері: курсорды басқару пернелері бар кемінде 40 Брайль ұяшықтары; QWERTY пернетақтасы; үлкен саусақтарға арналған кемінде 4 перне және ыңғайлы навигация үшін «Үйге» орталық дөңгелек батырмасы, қосу батырмасы, кірістірілген ішкі жады – кемінде 16 ГБ; жанасулық кері байланыс; WIFI 802.11 b / g / n – тек 2,4 ГГц қолдайды; Bluetooth 4.2; қолдау көрсетілетін файл пішімдері: .doc, .docx, .txt, .brf және .brl, бес Bluetooth құрылғысына қосылу мүмкіндігі; 64 ГБ артық емес SD-карталарды қолдау; құрылғыны қуаттауға арналған C үлгісіндегі USB жалғағышы; флеш-жинақтауышты қосуға арналған A үлгісіндегі USB жалғағышы; жанасулық кері байланыс, алмалы-салмалы аккумулятор; дербес жұмыс уақыты - 15 сағаттан артық емес; Тауардың өлшемі: 30см x 20см x 3см артық емес, салмағы 800 грамм артық емес.

Жеткізу жиынтығы:

· Mantis Q40 Брайль дисплейі
· Қуат беру блогымен қуаттауға арналған USB-C кабелі (кез-келген USB қуаттау құрылғысымен жұмыс істейді, бірақ баяу қуаттауы мүмкін) 
· Пайдаланушы нұсқаулығы (құрылғыда сақталады)
· Баспа түріндегі қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
· Силикон қорғаныс тысқабы
3. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Әлеуетті өнім беруші, Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың 5.1. тармағы, 5) тармақшасына сәйкес, Тапсырыс берушінің өкіліне шығарылған елдің тиісті органы берген Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесін беруі қажет.  Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті. Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін жеткізген кезде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдеріне 2-ші бөлімде көрсетілген функциялардың қолжетімділігін көрсетуге міндетті. 
4. Жеткізу шарттары
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010) жүзеге асырылады, баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Барлық тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және бұрын ұқсас мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмауы керек.

5. Сапа кепілдігін қамтамасыз ету
Сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: жеткізілген күннен бастап 12 ай ішінде жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне тегін кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізуге; оларға тұтынушы есебінен кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруы керек. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне техникалық қызмет көрсетудің (жөндеу) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін, Әлеуетті өнім беруші тифлотехникалық құралдарды кепілді және кепілсіз жөндеуге қажетті құрал-саймандармен жабдықталған сервистік қызмет көрсету орталығының бар болуын; кепілді және кепілсіз диагностика, күйге келтіру, ақаулықтарды, жұмыстың бұзылуын және тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің бағдарламалық жасақтама қателіктерін жою үшін қашықтан сервистік басқару қызметінің бар болуын; сонымен бірге сервистік және техникалық қызмет көрсететін техникалық жұмыскерлердің болуын растауы керек.

8. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің шыққан жылы: 

Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің шыққан жылы – 2024 жылдан ерте емес.
