| Фиброоптикалық талшық, 150 талшықтар (жұмыс жасау үшін жарық көзі қажет) Жарықоптикалық талшықтардан тұратын шоғыр талшық барлық ұзына бойына өзінің түсін өзгертуі тиіс. Талшықтар, оларды ұстағанда, мүлдем қауыпсыз болулары тиіс: оларды тарқатуға, ұстауға, қолға, денеге орауға, олардың үстінде жатуға болатындай. Өзгеріп тұратын түстердің тыныштандыратын әсерлері болуы керек. Фиброоптикалық талшықтың ұзындығы 200 см. болуы тиіс. Фиброоптикалық талшық түйсіктік байланыстар кезінде тіптен қауыпсыз болуы қажет және су мен төмен температуралардан қорықпауы керек. | Фиброоптическое волокно, 150 волокон (для работы требуется источник света) Пучок из светооптических волокон, должен менять цвет по всей длине волокна. Волокно должно быть безопасным, при контакте с ним, а именно, чтобы их можно было перебирать, обматывать руки, лежать в них. Изменяющиеся цвета должны обладать успокаивающим эффектом. Длина фиброоптического волокна, должна быть 200 см. Фиброоптический кабель должен быть совершенно безопасен при тактильных контактах и не боятся воды и низкой температуры. |
| --- | --- |