| Жаттығу терапиясына арналған қалпына келтіру құралдарының жиынтығы: Балалардың жүруіне арналған төбешік СН 70.02 Балалардың жүруіне арналған төбешік жаттығу терапиясымен айналысу үшін: аяқ күшін жаттықтыруға, қозғалыстарды үйлестіруге, тепе-теңдікті сақтауға, қозғалысы бұзылған балаларға жүруді үйретуге бағытталады Жеткізу жиынтығында: - екі баспалдақты саты, - үш баспалдақты басқа саты, - еңкіс пандустан түсу болуы тиіс Ең көп көтеру биіктігі: 36 см-ден артық емес. Пандус алынбалы-салынбалы. Табанмен тартқышты арттыру үшін қадамдық және түсу беттерін қатпарлы кілеммен жабу керек. Барлық түсулер биіктігі баланың биіктігіне және жеке ерекшеліктеріне сәйкес келетін жарқын қоршаулармен жабдықталуы керек. Материалдық талаптар: Болат профильді және дөңгелек құбырлардың негізі. Ұнтақпен қапталған болат. Экологиялық таза жабыны бар ылғалға төзімді фанерадан жасалған платформалар - су негізіндегі лак. Төбешіктің беттерінде сырғанауға қарсы кілем төселген. Техникалық сипаттамалар талаптары: - • Ені: 196 см.ден артық емес - • Ұзындығы: 195/204 см. артық емес - • Тұтқасыз биіктік: 0,36 м-ден артық емес - • Тұтқа биіктігі: 86/119 см. кем емес - • Салмағы: 80 кг аспайды - • Қауіпсіз жүк: 100 кг Пайдаланушы нұсқаулығы (паспорт) Жүруге арналған төбешіктің зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек. Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: Горка для ходьбы детская СН 70.02 Горка для ходьбы детская должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой: для тренировки силы ног, координации движений, равновесия, обучения ходьбе детей с двигательными нарушениями. В комплектацию должно входить: - лестница с двумя ступенями, - лестница с тремя ступенями другая, - пологий пандус-спуска Максимальная высота подъема – не более 36 см. Пандус – съемный. Поверхности ступеней и спуска должны быть покрыты шершавым ковром для повышения сцепления с подошвами. Все спуски должны быть снабжены яркими перилами-ограждениями, высота которых регулируется под рост и индивидуальные особенности ребенка. Требования к материалам: Основа из стальных профильных и круглых труб. Сталь с порошковым окрашиванием. Платформы из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе. Поверхности горки имеют противоскользящее ковровое покрытие. Требования к техническим характеристикам: - Ширина: не более 196 см. - Длина: не более 195/204 см. - Высота без поручней: не более 0,36 м - Высота поручней: не менее 86/119 см. - Масса: не более 80 кг - Безопасная нагрузка: 100 кг Горка для ходьбы должна иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства. Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) |
| --- | --- |