| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы: Ішпек орындықтар, жинағы 3 д. Ішпек орындықтар емдік дене шынықтырумен айналысуға арналған. Бұл тірек-қимыл аппаратының аурулары бар науқастарды кешенді оңалту үшін қажетті, сондай-ақ балабақшалардың гимнастикалық залдарына арналған бұйым. • Ішпек орындықтардың биіктігі әртүрлі, аяқ күшін, үйлестіруді, тепе-теңдікті, зейінділікті жаттықтыру үшін пайдаланылады. Материалдарға қойылатын талап: •Негізі болат пішінді құбырлардан жасалған. •Ұнтақты жабыны бар болат. •Экологиялық таза жабыны - су негізіндегі лак бар ылғалға төзімді шере. Техникалық сипаттамалары: Ішпек орындық (кіші) Ені, м: 0.22, Ұзындығы, м: 0.30, Биіктігі, м: 0.15 Ішпек орындық (орташа) Ені, м: 0.32, Ұзындығы, м: 0.40, Биіктігі, м: 0.23 Ішпек орындық (үлкен) Ені, м: 0.38, Ұзындығы, м: 0.50, Биіктігі, м: 0.33 Ішпек орындықтардың зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: Скамейки-вкладыши, набор 3 шт. Скамейки-вкладыши предназначены для занятий лечебной физкультурой. Это необходимое изделие в комплексной реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также для гимнастических залов детских садов. •Скамейки-вкладыши имеют разную высоту, используются для тренировки силы ног, координации, равновесия, внимательности. Требование к материалам: •Основа изготовлена из стальных профильных труб. •Сталь с порошковым покрытием. •Влагостойкая фанера с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе. Технические характеристики: Скамейка-вкладыш (малая) Ширина, м: 0.22, Длина, м: 0.30, Высота, м: 0.15 Скамейка-вкладыш (средняя) Ширина, м: 0.32, Длина, м: 0.40, Высота, м: 0.23 Скамейка-вкладыш (большая) Ширина, м: 0.38, Длина, м: 0.50, Высота, м: 0.33 Скамейки-вкладыши, должны иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках |
| --- | --- |