	Техническое описание Комплекта специальных изделий "Умная Премиум Гимнастика"  для мышечного корсета 


	Назначение системы

	Тренажер предназначен для реабилитации и разработки мышечного корсета с помощью комплекса упражнений функциональной гимнастики в положении стоя. Возможно применение лицами с ограниченными возможностями и в положении из инвалидной коляски.

	Технические и функциональные требования

	Механический переносной компактный тренажер, состоящий из напольной деревянной опорной площадки подковообразной формы с углублениями шарообразной формы и функциональных стоек с шарообразными деревянными опорами с обеих сторон.

	1.
	Материал площадки – формованное, многослойное, клееное под давлением, дерево твердых пород с последующим многослойным лакированием
	Наличие
	
	

	2.
	Форма площадки
	Подковообразная.
	
	

	3.
	Размер площадки на прямой плоскости Д х Г х В
	Не менее 84х42х5,5 см
	
	

	4.
	Противоскользящие резиновые ножки на нижней части площадки
	Наличие 10 шт. 
	
	

	5.
	Вес тренажера
	Не более 6,5 кг
	
	

	6.
	Количество углублений в плоскости площадки 
	Не менее 6-ти
	
	

	7.
	Форма углубления 
	Полушарие
	
	

	8.
	Диаметр углубления
	Не менее 8 см.
	
	

	        9.
	Глубина углубления
	Не менее 4 см.
	
	

	      10.
	Расположение углублений на плоскости
	Симметричное
	
	

	      11.
	Материал стоек
	Массив березы круглого сечения
	
	

	15.
	Максимальная высота стойки
	Не более 115 см
	
	

	17.
	Диаметр деревянного шара 
	Не более 8 см
	
	

	18. 
	Количество шарообразных опор
	Две пары
	
	

	Комплект поставки:

	19.
	Площадка
	1 шт.
	
	

	20.
	Стойки 
	2 шт.
	
	

	21.
	Инструкция с упражнениями
	1 шт.
	
	

	Документы:

	22.
	Сертификат о соответствии
	Наличие
	
	


