Техническая спецификация на

принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta»

Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________

Лот № __________

Наименование лота: Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля

Краткая характеристика: Принтер для печати /тиснения/ рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики

Дополнительная характеристика: для лиц с нарушением зрения

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития» (далее сокращено - ТОО «Центр САТР») предлагает к поставке принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta». Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta» представляет собой универсальный принтер, печатающий рельефно-точечным шрифтом Брайля в любом формате на листовой бумаге.

ТОО «Центр САТР» гарантирует, что принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta» соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и будет поставлен в новом, исправном и ранее не использованном состоянии, свободными от притязаний третьих лиц и не являющимся ранее предметом государственных закупок.

2. Принтер для печати /тиснения/ рельефно-точечным шрифтом Брайля «VP Delta» предназначен для печати документов шрифтом Брайля и тактильной графики пользователями с нарушениями зрения и обладает следующими функциями и техническими характеристиками:

Двухсторонняя печать (тиснение); лоток предназначен для размещения 50 листов бумаги; возможность использования  стандартной бумаги форматов A3 и A4, то или с шириной бумаги: в диапазоне 176 - 305 мм; возможность использования для печати обычной бумаги; бумага: полистная подача (отдельные листы); плотность бумаги: в диапазоне 90-200 г/кв.м. Печать: скорость печати: до 120 знаков в секунду; режим печати: двусторонний; разрешение: 100 точек на дюйм; высота тактильных точек: 7 уровней для отображения цветной графики; высота шрифта Брайля: настраиваемая, 3 уровня. Подключение: USB (1.1, 2.0), Ethernet. Совместимость и программное обеспечение: совместим с Windows 7, 8/8.1, 10; программное обеспечение, локализованное на казахский и русские языки; программное обеспечение, поставляемое с принтером, предоставляет возможность создавать осязательные цветные рисунки и диаграммы с подписями шрифтом Брайля, включает транслятор текста в Брайль.

Условия эксплуатации: рекомендуемая температура: 15 — 35°C; влажность: 20 - 80% относительной влажности (без конденсации).

Питание: напряжение: 85 – 264 В; частота: 50/60 Гц (±3%); потребляемая мощность в режиме ожидания: 20 Вт; потребляемая мощность в режиме печати: 200 Вт.

Габариты: без упаковки - 158x557x275 мм.; Вес: без упаковки – 9 кг. При эксплуатации принтера уровень шума составляет 70 дБ (A). Данный уровень шума приемлем для офисных и учебных помещений без использования специальных шумозащитных приспособлений.

3. Место, сроки, условия поставки принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta»:

Поставка принтера «VP Delta» будет произведена в необходимом количестве и установленный в договоре срок по месту нахождения Заказчика, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010) с уплатой всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Обнаруженные в процессе приемки дисплеи Брайля, не пригодные для эксплуатации (пользования), будут заменены в соответствии с условиями договора. ТОО «Центр САТР» предоставит необходимую техническую документацию и инструкции по эксплуатации дисплеев Брайля.

4. Обеспечение гарантии качества к обслуживанию принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta»:

ТОО «Центр САТР» обязуется производить гарантийный ремонт поставленного принтера «VP Delta» в течении гарантийного срока (12 месяцев) со дня их поставки, а также обеспечить постгарантийное сервисное и техническое обслуживания дисплеев Брайля за счет потребителя. Авторизованный сервисный центр ТОО «Центр САТР» оснащен современным оборудованием и инструментарием для обеспечения сервисного обслуживания и ремонта дисплеев Брайля. Обслуживание и ремонт дисплеев Брайля в сервисном центре осуществляется сертифицированными специалистами ТОО «Центр САТР».

5. Стоимость постгарантийного технического обслуживания и ремонта принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta»:

- диагностика неисправностей – 3 000,00 тг. (по мере необходимости);

- переустановка специального программного обеспечения – 5 000,00 тг. (по мере необходимости);

- чистка читающей машины – 5 000,00 тг. (по мере необходимости);

- услуги по замене и установке запасных частей – 3 000,00 тг. (определяется после диагностики неисправностей).

6. Год выпуска принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta».

Год выпуска каждого из поставляемого принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «VP Delta» производства «ViewPlus ltd» (США) – не ранее 2024 года.

«VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтердің техникалық сипаттамасы

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________

Лот № __________

Лот атауы: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға арналған принтер

Қысқаша сипаттама: Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және тактильді графикамен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтер

Қосымша сипаттама: көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________

1. "Ақыл-ойы және дене бітімі дамуының бұзылулары бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбекпен оңалту орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (одан әрі қысқаша – "ӘБЕО орталығы" ЖШС) «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтерді жеткізуді ұсынады. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтер – Брайль бедерлі-нүктелі шрифтімен кез-келген форматтағы парақ қағазда басып шығаратын әмбебап принтер болып табылады.

«ӘБЕО орталығы» ЖШС «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен және тактильді графикамен басып шығаруға арналған принтердің Кеден одағы КО ТР 004/2011, КО ТР 010/2011, КО ТР 020/2011 техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді, жаңа және бұрын пайдаланылмаған күйде болатынына және бұрын мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмағананына кепілдік береді.

2. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтер көру қабілеті бұзылған пайдаланушылардың құжаттарды Брайль қарпімен және тактильді графикамен басып шығаруына арналған және келесідей атқарымдар мен техникалық сипаттамаларға ие:

Екі жақты басып шығару (бедерлеу); науа 50 парақ қағазды орналастыруға арналған; А3 және А4 форматтағы стандартты қағазды пайдалану мүмкіндігі: қағаз ені 176 - 305 мм диапазонда; басып шығару үшін кәдімгі қағазды қолдану мүмкіндігі; қағаз: парақтап беру (жеке парақтар); қағаз тығыздығы: 90-200 г/ш.м. Басып шығару: басып шығару жылдамдығы: секундына 120 таңбаға дейін; басып шығару режимі: екі жақты; ажыратымдылығы: бір дюймге 100 нүкте; жанасу нүктелерінің биіктігі: түсті графиканы бейнелеу үшін 7 деңгей; Брайль қарпінің биіктігі: теңшелетін, 3 деңгей. Қосылу: USB (1.1, 2.0), Ethernet. Үйлесімділік және бағдарламалық қамтамасыз ету: Windows 7, 8/8.1, 10 үйлесімді; қазақ және орыс тілдерінде жергіліктендірілген бағдарламалық жасақтама; принтермен жеткізілетін бағдарламалық жасақтама Брайль қарпінің қолтаңбасы бар сезімтал түсті суреттер мен диаграммалар жасауға мүмкіндік береді, Брайльге мәтін трансляторын қосады.

Қолдану шарттары: ұсынылатын температура: 15 - 35 ° C; ылғалдылық: салыстырмалы ылғалдылықтың 20-80% (конденсациясыз).

Қуат көзі: кернеуі: 85 - 264 В; жиілігі: 50/60 Гц (± 3%); күту режимінде тұтынылатын қуат: 20 Вт; басып шығару режимінде тұтынылатын қуат: 200 Вт.

Өлшемдері: қорапсыз - 158x557x275 мм.; Салмағы: қорапсыз – 9 кг. Принтерді пайдалану кезінде шу деңгейі 70 дБ (А) құрайды. Шудың бұл деңгейі арнайы шудан қорғайтын құрылғыларды пайдаланбай кеңселік және оқу үй-жайлары үшін қолайлы.

3. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтерін жеткізу орны, мерзімі, шарттары:

«VP Delta» Брайль принтерін жеткізу барлық баждарды, алымдарды, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлей отырып, DDP шарттарына сәйкес (ИНКОТЕРМС 2010) Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша шартта көрсетілген қажетті мөлшерде және мерзімде жүзеге асырылады. Қабылдау барысында анықталған жұмысқа (пайдалануға) жарамсыз «VP Delta» Брайль принтері келісім шарттарына сәйкес ауыстырылады. «ӘБЕО Орталығы» ЖШС «VP Delta» Брайль принтері үшін қажетті техникалық құжаттаманы және пайдалану нұсқаулықтарын береді.

4. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтеріне қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету:

«ӘБЕО Орталығы» ЖШС жеткізілген «VP Delta» Брайль принтеріне кепілдік мерзімінде (12 ай) жеткізілген күннен бастап кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ тұтынушы есебінен «VP Delta» Брайль принтеріне кепілдік мерзімінен кейінгі қызмет көрсетуді және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. «ӘБЕО Орталығы» ЖШС-нің авторизацияланған қызмет көрсету орталығы «VP Delta» Брайль принтері қызмет көрсету және жөндеуді қамтамасыз ететін заманауи жабдықтармен және құралдармен жабдықталған. Сервистік орталықта «VP Delta» Брайль принтеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеуді «ӘБЕО Орталығы» ЖШС-нің сертификатталған мамандары жүзеге асырады.

5. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтеріне кепілдіктен кейінгі техникалық қызмет көрсету және жөндеу құны:

- ақауларды диагностикалау – 3 000,00 теңге (қажет болған жағдайда);

- арнайы бағдарламалық жасақтаманы қайта орнату – 5 000,00 теңге (қажет болған жағдайда);

- принтерді тазалау – 5 000,00 теңге (қажет болған жағдайда);

- қосалқы бөлшектерді ауыстыру және орнату бойынша қызметтер – 3 000,00 теңге (ақауларды диагностикалаудан кейін анықталады).

6. «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтерінің шыққан жылы.

Жеткізілген «ViewPlus ltd» (АҚШ) компаниясының «VP Delta» Брайль бедерлі-нүктелі қаріпімен басып шығаруға/бедерлеуге арналған принтерінің әрқайсысының шыққан жылы – 2024 жылдан бұрын емес