| Фиброоптикалық талшыққа берілетін интерактивті жарық көзі, өндіру Жарық көзі фиброоптикалық талшыққа жарық түсіру үшін қолданылуы тиіс. Жарық көзі металл корпуста жасалған. 9W қуатты жарықдиод үшін ауа салқындату жүйесі жарықдиодтың қызмет ету мерзімін мейлінше ұзартуға мүмкіндік береді. Линзасы бар бұл жарықдиод фиброоптикалық талшықты барлық ұзына бойына жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Аспапты басқару қашықтықтан басқару пультінің көмегімен жүзеге асырылады, онда 24 жұмыс тәртібі бар (16 түс және жартылайтүстер, 4 бағдарлама, жарықты және жарық түсіру жылдамдығын ұлғайту және азайту). 1. Қуаттандыру желісі: 220 Вольт; 50 Герц. 2. Қуаты: 10 Вт; Ұзындығы - 150 мм; Биіктігі – 70 мм; Ені - 70мм. Жарық ағымын шамнан қосылған оптоталшықты шоғырсымға жарықты толығымен беруге қажетті бұрышта бағыттауға арналған. | Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну Источник света должен быть предназначен для засветки фиброоптического волокна. Источник света выполнен в металлическом корпусе. Воздушная система охлаждения для мощного светодиода 9W позволяет значительно увеличить срок службы светодиода. Данный светодиод с линзой, обеспечивает засветку по всей длине фиброоптического волокна. Управление прибором производится при помощи дистанционного пульта управления, который имеет 24 режима работы (16 цветов и полутонов, 4 программы, Увеличение и уменьшения яркости и скорости засветки). 1. Питающая сеть: 220 Вольт; 50 Герц. 2. Мощность: 10 Вт Длина - 150 мм; Высота – 70 мм; Ширина - 70мм. Предназначен для направления светового потока от лампы в подключенный оптоволоконный кабель под углом, необходимым для полного отражения света внутри кабеля |
| --- | --- |