Focus 40 V
Техническая спецификация на портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией Bluetooth
Номер закупки: ___________

Способ закупки: ____________

Наименование закупки: ______________
Лот № __________

Наименование лота: Портативный тактильный дисплей Брайля
Краткая характеристика: устройство, обеспечивающее тактильный доступ незрячих и слабовидящих пользователей к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, читающей машине, совместно с программным обеспечением экранного доступа.
Дополнительная характеристика: с беспроводной технологией Bluetooth. 

Кол-во: _______

Единица измерения: штука

Место поставки: ____________

Срок поставки: ____________  

1. Краткое описание портативного тактильного дисплея Брайля
Портативный тактильный дисплей Брайля – это тифлотехническое средство для лиц с нарушениями зрения, представляющее собой устройство, обеспечивающее тактильный доступ пользователей с нарушениями зрения к работе на любом персональном компьютере, ноутбуке, читающей машине и других устройствах, совместно с программным обеспечением экранного доступа, предоставляя возможность чтения информации, ввода/вывода и редактирования текста шрифтом Брайля на казахском, русском и другом языках. Встроенный интерфейс и справка устройства должны быть локализованы на казахский, русский и другие языки. 
 Портативный тактильный дисплей Брайля – должен соответствовать требованиям Конституции РК, ЗРК «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1, Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы (утверждённой ПП РК от 16 октября 2023 года № 914) и техническим регламентам ТС.
 Портативный тактильный дисплей Брайля должен обеспечивать соединение с компьютером через USB или беспроводную связь Bluetooth. Поставляемые портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть в новом и ранее не использованном состоянии и не являться ранее предметом государственных закупок.
2. Функции и технические характеристики портативного тактильного дисплея Брайля с беспроводной технологией Bluetooth.
Портативный дисплей Брайля должен обладать следующими техническими и функциональными характеристиками: компактный дизайн; эргономичное расположение функциональных клавиш управления; бесшовный дизайн между ячейками, позволяющий пользователю ощущать точки Брайля как на бумаге; 40 (сорок) обновляемых ячеек/элементов Брайля; осуществлять поддержку для отдельных программ экранного доступа на мобильных устройствах. Корпус устройства должен быть выполнен из алюминия и оборудован бамперами для поглощения ударов. Панель управления 40-элементного брайлевского дисплея состоять из следующих функциональных клавиш: 8-клавишная клавиатура в стиле Перкинс с двумя дополнительными клавишами SHIFT, клавиша маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего 40 клавиш), 2 клавиш панорамирования на передней панели, 2 кнопки-качельки для перемещения по строке, 2 клавиши выбора. Ячейки Брайля на данной модели дисплея, должны быть физически изолированными, что должно удовлетворять требованиям активных пользователей. Кнопка Меню, должна быть расположена над кнопками маршрутизации курсора для быстрого доступа к календарю, часам, Bluetooth соединениям и т.п. Встроенный блокнот для заметок с возможностью чтения книг в формате BRF. Micro-SD карта с поддержкой памяти до 32Гб. Микроразъём USB-C. Зарядка по USB – не требует дополнительного питания. Полная совместимость с устройствами Apple® iOS 11 или более поздней версии и Android. Поддержка JAWS для комбинированного доступа к речи и шрифту Брайля Соединение с компьютером через USB или беспроводной связью Bluetooth 4.1. с 20-часовой работой от батареи. Тип аккумулятора: литиево-ионный. Продолжительность работы на аккумуляторе: Bluetooth – 20 часов Время зарядки аккумулятора: 3 часа через зарядное устройство. Размеры не более: 370 x 80 x 20 мм, вес не более: 600 г.  
3. Требования к потенциальному поставщику тифлотехнических средств

Потенциальный поставщик должен в своей технической спецификации указать полную информацию о предлагаемом к поставке товаре: товарный знак, модель, технические, эксплуатационные и качественные характеристики, наименование производителя и страны происхождения товара, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик, в соответствии с п.5.1., пп.5) Договора о государственных закупках, обязан предоставить представителю Заказчика оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.  Потенциальный поставщик обязан указать в своей технической спецификации стоимость эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта товара, предлагаемого к поставке. При поставке портативных тактильных дисплеев Брайля с беспроводной технологией Bluetooth потенциальный поставщик обязан продемонстрировать представителям Заказчика наличие указанных в разделе 2 функций. 
4. Условия поставки
Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве по месту нахождения уполномоченного органа Заказчика - ____________, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), с уплатой поставщиком всех пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поставка портативных тактильных дисплеев Брайля в требуемом количестве должна быть произведена в соответствии с условиями конкурсной документации. Все портативные тактильные дисплеи Брайля должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ранее не являвшимися предметом поставки аналогичных государственных закупок и соответствовать техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат или декларацию о соответствии указанным выше техническим регламентам Таможенного союза.
5. Обеспечение гарантии качества
В обеспечение гарантии качества потенциальный поставщик должен: производить бесплатный гарантийный ремонт поставленных портативных тактильных дисплеев Брайля в течение 12 месяцев со дня их поставки; обеспечить их постгарантийное сервисное и техническое обслуживания за счет потребителя. Для обеспечения гарантии качества к обслуживанию (ремонту) портативных тактильных дисплеев Брайля потенциальный поставщик должен подтвердить наличие авторизованного (сертифицированного) сервисного центра, оснащенного оборудованием и инструментарием для сервисного обслуживания и гарантийного ремонта тифлотехнических средств и возможность осуществления удаленного сервисного обслуживания, гарантийной и постгарантийной диагностики и настройки, устранение неисправностей, сбоев в работе и ошибок программного обеспечения портативных тактильных дисплеев Брайля; технических работников по сервисному и техническому обслуживанию тифлотехнических средств.

8. Год выпуска портативного тактильного дисплея Брайля: 

Год выпуска портативных тактильных дисплеев Брайля – не ранее 2024 года.
Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейіне арналған техникалық сипаттама

Сатып алу нөмірі: ___________

Сатып алу тәсілі: ____________

Сатып алу атауы: ______________
Лот № __________

Лот атауы: Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі

Қысқаша сипаттама: зағип және нашар көретін пайдаланушылардың кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, оқу машинасында экрандық қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмысқа жанасулық қол жеткізуін қамтамасыз ететін құрылғы.

Қосымша сипаттама: Bluetooth сымсыз технологиясымен. 

Саны: _______

Өлшем бірлігі: дана

Жеткізу орны: ____________

Жеткізу мерзімі: ____________  

1. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің қысқаша сипаттамасы
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі – көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған тифлотехникалық құрал, ол көру қабілеті бұзылған пайдаланушылардың кез-келген дербес компьютерде, ноутбукте, оқу машинасында және басқа да құрылғыларда экранға қол жеткізу бағдарламалық жасақтамасымен бірге жұмыс істеуіне жанасулық қолжетімділікті қамтамасыз ететін, қазақ, орыс және басқа тілдерде ақпаратты оқу, Брайль қарпімен мәтінді енгізу/шығару және өндеу мүмкіндігін беретін құрылғы. Құрылғының кірістірілген интерфейсі және анықтамасы қазақ, орыс және басқа тілдерде жергіліктендірілуі тиіс.
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң талаптарына және (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 16 қазандағы № 914 Қаулысы бекітілген) Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023 - 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасына және Кедендік Одақ техникалық регламенттеріне сәйкес болу керек. 
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейі компьютерге USB немесе сымсыз Bluetooth байланысы арқылы қосылуды қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа және бұрын пайдаланылмаған күйде болуы керек және бұрын мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмаған болуы қажет.
2. Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің атқарымдары мен техникалық ерекшеліктері.
Тасымалды Брайль дисплейі келесі техникалық және атқарымдық сипаттамаларға ие болуы керек: ықшам дизайн; басқарудың пернелік пәрмендерінің эргономикалық орналасуы; пайдаланушыға Брайль нүктелерін қағазда сияқты сезінуге мүмкіндік беретін ұяшықтар арасындағы жіксіз дизайн; 40 (қырық) жаңартылатын Брайль ұяшықтары/элементтері; мобильдік құрылғыларда экрандық қол жеткізудің жекелеген бағдарламалары үшін қолдауды жүзеге асыру. Құрылғының корпусы алюминийден жасалуы керек және соққыны жұтуға арналған бампермен жабдықталуы тиіс. 40-элементті брайльдік дисплейдің басқару тақтасы келесі атқарымдық пернелерден тұруы тиіс: екі қосымша SHIFT пернесі бар Перкинс стиліндегі 8-пернелі пернетақтасы, әрбір Брайль ұяшығының үстінен курсорды бағыттау пернесі (барлығы 40 перне), алдыңғы тақтадағы 2 панорамалау пернесі, жол бойынша жылжытуға арналған 2 тербелме-батырма, 2 таңдау пернесі. Дисплейдің осы үлгісіндегі Брайль ұяшықтары физикалық оқшауланған болуы тиіс, бұл белсенді пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыруы керек. Мәзір батырмасы күнтізбеге, сағаттарға, Bluetooth қосылымдарына және т.б. жылдам қатынау үшін меңзерді бағыттау батырмаларының үстінде орналасуы тиіс. BRF пішіміндегі кітаптарды оқу мүмкіндігі бар жазбаларға арналған кірістірілген блокнот. 32 Гб дейін жадыны қолдайтын Micro-SD карта. USB-C микрожалғағышы. USB арқылы қуаттау – қосымша қуат талап етпейді. Apple® iOS 11 немесе одан кейінгі нұсқаларымен және Android құрылғыларымен толық үйлесімділік. Сөйлеуге және Брайль қаріпіне аралас қолжетімділігі үшін JAWS қолдауы. Компьютерге USB немесе сымсыз Bluetooth 4.1 арқылы қосылу, батареядан 20 сағат жұмыс жасау. Аккумулятор түрі: литий-ионды. Аккумулятордан жұмыс ұзақтығы: Bluetooth – 20 сағат. Аккумуляторды қуаттау уақыты: қуаттау құрылғысы арқылы 3 сағат. Өлшемдері: 370 х 80 х 20 мм артық емес, салмағы: 600 г артық емес.
3. Тифлотехникалық құралдарды жеткізетін әлеуетті өнім берушілерге қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылып отырған тауар туралы толық мәліметті көрсетуі тиіс: сауда белгісі, моделі, техникалық, қолдану және сапалық сипаттамалары, тауар өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың жекелеген әлеуетті өнім берушінікі екендігін анықтайтын өзге де сипаттамалар. Әлеуетті өнім беруші, Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың 5.1. тармағы, 5) тармақшасына сәйкес, Тапсырыс берушінің өкіліне шығарылған елдің тиісті органы берген Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесін беруі қажет.  Әлеуетті өнім беруші өзінің техникалық сипаттамасында жеткізуге ұсынылатын тауарды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындарының құнын көрсетуге міндетті. Bluetooth сымсыз технологиясы бар тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін жеткізген кезде әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдеріне 2-ші бөлімде көрсетілген функциялардың қолжетімділігін көрсетуге міндетті.  
4. Жеткізу шарттары
Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу орны Тапсырыс берушінің уәкілетті органының тұрған жері – __________, DDP шарттарының негізінде (ИНКОТЕРМС 2010) жүзеге асырылады, баж, алым, салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлей отырып. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерін қажетті көлемде жеткізу конкурстық құжаттаманың шарттарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Барлық тасымалды жанасулық Брайль дисплейлері жаңа, пайдаланылмаған болуы керек және бұрын ұқсас мемлекеттік сатып алудың нысанасы болмауы керек және КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде Кеден одағының жоғарыда көрсетілген техникалық регламенттеріне сәйкестігі туралы декларацияны немесе сертификатты ұсынуға міндетті.
5. Сапа кепілдігін қамтамасыз ету
Сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім беруші: жеткізілген күннен бастап 12 ай ішінде жеткізілетін тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне тегін кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізуге; оларға тұтынушы есебінен кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруы керек. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлеріне техникалық қызмет көрсетудің (жөндеу) сапа кепілдігін қамтамасыз ету үшін, Әлеуетті өнім беруші тифлотехникалық құралдарды кепілді және кепілсіз жөндеуге қажетті құрал-саймандармен жабдықталған авторизацияланған (сертификатталған) сервистік қызмет көрсету орталығының бар болуын; кепілді және кепілсіз диагностика, күйге келтіру, ақаулықтарды, жұмыстың бұзылуын және тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің бағдарламалық жасақтама қателіктерін жою үшін қашықтан сервистік басқару қызметінің бар болуын; сонымен бірге сервистік және техникалық қызмет көрсететін техникалық жұмыскерлердің болуын растауы керек.

8. Тасымалды жанасулық Брайль дисплейінің шыққан жылы: 

Тасымалды жанасулық Брайль дисплейлерінің шыққан жылы – 2024 жылдан ерте емес.
