СН52.05 Стол для кинезотерапии (широкий)

ТУ9444-016-40259145-2006

Количество секций – 1.

Регулировка подъема ложа – электрическая.

Плавное регулирование высоты стола осуществляются с помощью электропривода и системы рычагов типа «ножницы»

Время подъема стола без нагрузки  –  15 с.

Время подъема стола под нагрузкой 150 кг  –  20 с.

Длина стола - 190 см.

Ширина стола – 120 см.

Высота стола в транспортном положении -  48,5см.

Общий вес – 80 кг.

Безопасная рабочая нагрузка – 150 кг.

Диаметр колес – 100 мм.

Тормоза - на 4-х колесах.

Нижнее рабочее положение стола – 48 см.

Верхнее рабочее положение стола – 90 см.

Основание стола изготовлено  из прямоугольных стальных профильных труб 50х25 мм, круглых труб диаметром 32 мм , 16 мм и стального листа толщиной 6 мм.

Каркас ложемента изготовлен из прямоугольных стальных профильных труб 25х40 мм, круглой трубы диаметром 16 мм и стального листа 4 мм.

Все части каркаса стола имеют полимерную порошковую окраску светлых тонов, устойчивую к механическим воздействиям и воздействиям дезинфицирующих средств, используемых в лечебных учреждениях.

Материал ложа – фанера 12 мм и поролон 40 мм, обтянутые искусственной

кожей.

Плотность листового материала ложемента –  35 – 40 кг/м3.

Толщина ложа – 5 см.

Электропитание от сети 230В/50Гц.

Электромотор - 1 шт.

Пульт управления – 1 шт.

Руководство пользователя на русском языке.