| Фиброоптикалық туннель Өлшемі 120х92х80 см. кем емес. Фиброоптикалық туннель поролоннан жасалуы және қызыл түсті ПВХ матамен қапталуы тиіс. Туннель қатты ағаш еденге жабысқақтың көмегімен бекітіледі. Туннельдің астыңғы жағында поролоннан жасалып, көк түсті ПВХ матамен қапталған жұмсақ мат бекітілген. Туннельдің ішкі жағы қою көк түсті қатты кілім төсеніштен жасалған. Кілемге кемінде 200 оптоталшықты жіптер енгізілген және олар қуаты 3Вт кем емес RGB жарықдиодтың көмегімен жанады. Сонымен, жұлдызды аспан әсері жасалады. Жарықты басқару қашықтықтан басқару пультінің көмегімен жүзеге асырылады, бұл барлық түстерді бақылай отырып және ынталандыру мен релаксация жасау үшін алдын-ала жоспарланған көзкөрімді әсерлерді пайдаланып, жарықты жеке бағдарламалау арқылы әрбір тұтынушымен жеке тіл табысуды қамтамасыз етеді. Мақсаты: туннель релаксацияға , көру мен сезінуді ынталандыруға арналған. | Фиброоптический туннель Размер не менее 120х92х80 см Фиброоптический туннель должен быть изготовлен из поролона и обтянут тканью ПВХ красного цвета. Туннель крепится к жесткому деревянному основанию посредством липучек. На основании закреплен мягкий мат, который изготовлен из поролона и обтянут тканью ПВХ синего цвета. Внутренняя сторона тоннеля выполнена из жесткого коврового покрытия темно-синего цвета. В ковер инкрустируется как минимум 200 оптоволоконных нитей и подсвечивается при помощи RGB светодиода мощностью не менее 3Вт. Таким образом, создается эффект звездного неба. Управление светом осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому пользователю за счет возможности индивидуального программирования свечения, контролируя все цвета и пользуясь уже заранее запрограммированными визуальными эффектами для стимуляции и релаксации. Цель: туннель предназначен для релаксации, зрительной и тактильной стимуляции |
| --- | --- |