| ЕДШ-да жаттығуларға арналған оңалту айлабұйымдарының жиынтығы СН-70.01 (әткеншек) Қимылдарды үйлестіруге жаттықтыруға арналған. Жиынтыққа отырғыш кіреді. Ұзындығы – 200 см. Ені - 216 см. Биіктігі - 211 см. Жалпы салмағы (артық емес) – 107 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі - 100 кг. Әткеншектің базалық жиынтығына бір отырғыш кіреді. Отырғыш тік осьті айнала бұрылады. Отырғыштың материалы - арқаға және отыруға арналған жұмсақ жастықтары бар 12 мм лакталған шере. Сондай-ақ, отырғышта 12 мм шереден және матадан жасалған тысқаптағы туристік кілемшелерден тұратын реттелетін бас бекіткіштері, 3.5 см-ге қозғалатын абдуктор, ағаш шектегіш бар. Бекіткіштер мен абдукторды реттеу құлақты бұрандалармен жүзеге асырылады. Қаңқасы полимерлі ұнтақты жабыны бар 6x4 см, 6x6 см, 5x2.5 см, 4x4 см пішінді құбырлардан жасалған. Бөлек тапсырыс беріледі: Платформа материалы - жұмсақ жастығы бар 15 мм лакталған шере. Білікшенің материалы - жасанды былғарыдан жасалған тысқаптағы жұмсақ жастығы бар 20 мм лакталған шере. Бұйымның зауыттық кепілдік міндеттемелері қолданылатын өзінің сериялық нөмірі болуы керек Жеткізушілерге қойылатын талаптар: - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мекемесі берген тіркеу куәлігінің (көшірмесінің) міндетті түрде болуы. - Паспорт (нұсқаулық) қазақ және орыс тілдерінде. | Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК СН-70.01 (качели) Предназначены для тренировки координации движений. В комплект включено сидение. Длина – 200 см. Ширина – 216 см. Высота – 211 см. Общий вес (не более) – 107 кг. Безопасная рабочая нагрузка – 100 кг. В базовый комплект качелей входит одно сиденье. Сидение поворачивается вокруг вертикальной оси. Материал сидения - лакированная фанера 12 мм с мягкими подушками для спины и сидения. На сидении также имеются регулирующиеся фиксаторы для головы, состоящие из фанеры 12 мм и ковриков туристических в чехле из ткани, абдуктор, перемещающийся на 3.5 см, деревянный ограничитель. Регулировка фиксаторов и абдуктора осуществляется барашками. Рама изготовлена из профильных труб 6x4 см, 6х6 см, 5х2.5 см, 4х4 см с полимерным порошковым покрытием. Отдельно заказываются: Материал платформы – лакированная фанера 15 мм с мягкой подушкой. Материал валика - лакированная фанера 20 мм с мягкой подушкой в чехле из искусственной кожи. Изделие должно иметь свой серийный номер, на который распространяются заводские гарантийные обязательства Требования к поставщикам: 1.Обязательное наличие регистрационного удостоверения (копия), выданного учреждением Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 2.Паспорт (руководство) на казахском и русском языках. |
| --- | --- |